审批意见： 乳环辐表审[2026]1号 《华能乳山崖子镇100兆瓦陆上风电项目环境影响报告表》收悉，经审查，现批复如下： 一、该项目风电场规划装机容量为100MW，拟安装16台单机容量6.25MW风电机组，经4回35kV集电线路汇流至现有1座220kV光伏升压站（扩建1台220MVA主变），通过现有1回220kV架空线路与现有光伏项目联合送出接入220kV车道站，本项目不包括储能项目。项目扩建1个分段间隔、1个主变进线间隔、1个母线PT间隔、1个预留出线间隔（仅上母线侧三工位隔离开关），扩建1座35kV预制舱，新增1组±40MVar的SVG动态无功补偿装置，新增1套接地变电阻成套装置，同时扩建事故油池，新上备用变等辅助设备。项目总投资54003万元，其中环保投资200万元。根据《报告表》结论及专家意见，我局同意按照环境影响报告表中提出的性质、规模、地点、申报的路径以及环境保护措施进行工程建设。 二、项目建设及运行中应重点做好以下工作： （一）严格落实电磁环境污染防治措施。站址四周及工程沿线电场强度、磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求，且应给出警示和防护指示标志。线路架设应满足《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的相关要求。 （二）严格落实噪声污染防治措施。施工期间须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，同时确保线路周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 （三）加强施工期的环境管理。加强施工车辆和非道路移动机械污染防治措施，严格落实《山东省非道路移动机械污染防治管理办法》等有关要求，建设单位、施工单位应当使用符合排放标准的非道路移动机械。施工工地定期增湿、洒水压尘，建筑材料等密闭储存、用防尘布苫盖，以减少施工扬尘量；施工废水经临时沉淀池收集沉淀处理后，用于施工场地内洒水抑尘等，不得外排；施工人员的生活污水排入临时化粪池，定期清运，不得外排；拆除的导线由供电公司进行回收，建筑垃圾送指定地点倾倒，生活垃圾经分类收集后，由环卫部门定期清运；严格落实生态保护措施，减少对生态红线的影响。合理选择铁塔和塔基，严格控制施工范围，制定合理的施工工期，禁止在生态红线保护区范围（含饮用水水源地保护区等）内设置牵张场、施工营地等临时工程；路线经过树林时，通过采取高跨的方式，从而减轻对生态环境的破坏；施工结束后及时恢复植被，做好工程后的生态恢复工作，落实报告表提出的其他各项生态保护措施。 （四）加强环境风险和安全生产防控，落实应急措施，确保环境安全和生产安全。 （五）线路跨越房屋的，要事前征求产权人的意见，并将环境影响评价结论及审批意见告知被跨越房屋的产权人。 - （六）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。 （七）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护有关信息，主动接受社会监督。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目竣工后，按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，除按照国家要求规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。 四、若该项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施，发生重大变动的，你单位应当按要求重新报批环境影响评价文件。若环评文件自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，你单位应当将环境影响 评价文件报我局重新审核。 2026年5月13日