## Sheet1
乳山市用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第3季度）
序号 | 监测点名称 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 乳山市第三水厂 | 乳山市夏村镇于家庄村 | 乳山市自来水公司 | 乳山市疾病预防控制中心 | 乳山市疾病预防控制中心 | 2026-08-31 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硒、三氯甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、游离氯、氨(以N计)、氯酸盐、三溴甲烷、三卤甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
2 | 中房蔚蓝海岸小区 | 乳山市淮河路与洞庭湖路交叉路口 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
3 | 大庆一区 | 乳山市白沙滩镇银滩旅游度假区 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
4 | 恒裕食品有限公司 | 乳山市天津路36号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
5 | 供销社 | 乳山市青山路86号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
6 | 官地集团 | 乳山市胜利街东段 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
7 | 天筑绿洲 | 乳山市胜利街西首 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
8 | 祥和小区 | 乳山市建设街东首 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
9 | 东风花园小区 | 乳山市自来水巷 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
10 | 黄山路学校 | 乳山市商业街90号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
11 | 电业公司 | 乳山市青山路35号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
备注 | （1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行； （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
Note on G3: Administrator: 此为采样时间，不是出报告时间。